步凤镇农村生活污水处理设施工程检测服务

招 标 文 件

招  标  人：        盐城新屿建设发展有限公司    （公章)

法定代表人(或授权委托人) ：                      (签章)

招标代理机构：    盐城市招标代理有限公司      (公章)

法定代表人(或授权委托人) ：                      (签章)

2023年8月

第一章 招标公告

一、招标条件

本招标项目 步凤镇农村生活污水处理设施工程 已由 盐城经济技术开发区行政审批局 以盐开行审经审[2023]36号 批准建设。招标人为 盐城新屿建设发展有限公司 , 工程所需资金来源为国有资金。项目已具备招标条件，现对该项目的工程检测服务进行公开招标。本次招标对投标报名人的资格审查，采用资格后审方法选择合格的投标申请人参加投标。

二、项目概况

1、项目名称：步凤镇农村生活污水处理设施工程检测服务。

2、建设地点：盐城经济技术开发区步凤镇兆顺村、三龙村、新洼村。

3、工程规模：本项目建设总长约9公里DN400的主管道，新建污水提升泵站1座；检测服务费约25万元。

4、质量要求：按设计的施工图纸和国家、行业及省市有关标准、规范、规程及管理规定的要求进行建设工程检测服务[其中“CCTV”摄录影像清晰，“CCTV”检测报告内容全面（无遗漏）]成果资料真实可靠，完全符合国家检测合格标准（最终出具的报告需要为合格，中间有检测不合格的需按规定出具报告并要求施工单位重新报检，直至合格），且确保出具的检测报告通过相关主管部门的审批。

注：投标函中填写“合格”。

5、工期（检测周期）：满足招标人工程建设工期要求，自招标人书面通知开始检测之日起，至工程竣工向招标人提交全部检测报告止。本项目按施工进度需多次进场检测，当招标人通知进行检测时，中标人必须及时到达施工现场进行检测，服务期间中标人应主动跟踪现场施工进度，确保按招标人要求的检测时间完成检测任务提交检测或试验报告。

6、本次招标共一个标段。

三、招标范围

步凤镇农村生活污水处理设施工程检测服务，主要包含（但不限于）：

1、见证取样检测：水泥物理力学性能、钢筋力学性能、砂石常规、砼及砂浆性能、简易土工、混凝土掺加剂、沥青及沥青混合料、预应力钢材、锚夹具、管材等所有常规检测项目的检测。

2、专项检测：主体结构工程（混凝土结构及构件实体、后置预埋件、结构性能、砌体结构等）、电气安装检测；防水检测等。

3、备案检测：含市政工程、防水材料等。

4、其他检测：管道及配套的检查井等相关附属设施进行CCTV检测，提交检测视频及图片等资料，并根据相关要求对管道进行评估，出具检测报告，提出建议修复点及修复后的CCTV检测。管道焊缝内外防腐的检测、管道焊缝无损检测等为工程验收所必须的其它所有检测服务及相关手续备案。

注：本次招标范围不局限于上述的检测项目，涵盖了从项目开始到交付使用的所有法律、法规及有关规范、验收要求的一切检测内容的检测服务并出具合格的检测报告及相关手续的备案，投标人须仔细查阅有关材料、勘察现场，并核实必要的检测项目内容和检测数量，充分考虑其所存在的所有风险因素。

如投标人不具备本次招标范围内部分检测内容的相关检测资质和检测条件的，中标后须自行委托具有相关资质的检测机构提供检测服务并出具符合国家检测标准的合格检测报告（委托检测前须经招标人审核认可），但其费用由投标人自行承担，并对所委托单位提供的成果文件负连带责任，结算时按投标人中标费率予以结算，投标人投标报价时应充分考虑上述因素。具体检测内容以招标人通知为准，招标人有调整检测内容的权利。

四、投标人资格要求

1、投标人资格要求：具有建设行政主管部门颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》、《建设工程质量检测机构备案证书》（核定项目应包含见证取样检测、备案项目包含市政工程备案类检测），且同时具有省级及以上质量技术监督部门颁发的《检验检测机构资质认定证书》的独立法人。

2、项目负责人资格要求：必须是投标人本单位正式职工，并具有建设工程类中级及以上技术职称。

3、项目组成员必须是投标人本单位正式职工，专业配备齐全。投标时，仅需提供项目负责人相关资料，其他项目组成员检测时按现场管理规定要求和检测需要配备。

注：项目实施过程中，根据项目要求如需增加相关专业人员（需具有相应资格）或按招标人要求时间出具报告等情况，中标单位需无条件服从招标人要求，费用不予增加。如中标人不能按要求增加专业人员的，招标人将另行聘请，费用在中标人服务费中扣除。

4、财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。

5、信誉要求：投标人不得存在下列情形：

（1）被国家、江苏本省省级有关部门及盐城本市市级、盐城经济技术开发区有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内的。

（2）在招投标活动中因本招标文件第二章投标人须知10.1.1、10.1.2所列的不良行为，在“江苏省建设工程招标网”公示期间的。

（3）近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人、项目负责人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的。（均自记录之日起至投标截止日止）

（4）被人民法院列为失信被执行人的信息正在被“信用中国”、“信用江苏”网站公布的，投标截止时间前失信被执行人信息已撤销或更正的除外。

（5）投标人作为失信联合惩戒对象被采取依法限制参与建设工程招投标惩戒措施的，且被有关部门推送在“信用中国”、“信用江苏”、“信用盐城”相关网站公示且在有效期内的。

（6）投标人不得存在的其他情形见招标文件投标人须知1.4.3。

注：投标人应保证符合上述信誉要求，如被证明违反，除按照招标文件处理，还将被视为不诚信行为，由相关部门按规定处理。

6、投标申请人须保证项目负责人及代理人均为本单位的正式职工，并确保从投标截止之日当月向前连续6个月均已在本单位缴纳养老保险（例：如开标日期为2015年7月的某一天，则投标单位需保证以上人员2015年1-6月养老保险均在本单位缴纳）。

7、本次招标不接受联合体投标。

五、招标文件的获取

1、招标文件在招标公告附件下载处自行下载。

2、本项目招标期间，投标人须自行登录经开城投集团网（http://www.ycjkct.com/），查询本项目的招标答疑、澄清修改文件及补充公告、中标结果等，以上内容均在网上发布，不再另行通知，投标人如未及时查看，责任自负。

六、投标文件的递交

1、投标文件递交截止时间（投标截止时间）：2023年 8 月 21 日 15 时 00 分（北京时间，余同）。

2、投标文件递交地点：投标截止时间前上传加密的投标文件至招标人指定邮箱（见招标文件）。

3、逾期递交的或者未递交至指定地点（邮箱）的投标文件，招标人不予受理。

七、开标时间和地点

1、开标时间：同投标截止时间。

2、开标地点：本项目采用不见面开标（腾讯会议），开标当日，投标人无需到达开标现场，投标人可以在开标前下载“腾讯会议”直播APP，在任意地点通过 PC端或移动端的“腾讯会议”及具有视频功能相应的配套硬件设备上观看直播和在线交流，具体详见招标文件。

八、投标保证金

本项目投标保证金为人民币肆仟元整。投标人必须在投标文件递交截止时间前将投标保证金从投标人本单位的基本账户上直接以银行汇票方式汇至投标保证金专用帐户（收款单位：盐城新屿建设发展有限公司，开户银行：兴业银行盐城城东支行，帐号：402030100100082473）。投标保证金一律以银行汇票方式缴纳，投标保证金汇出单位及汇出帐号必须与投标单位名称及公司银行开户许可证或基本存款账户信息证明中的基本户帐号完全一致。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金，其投标文件不予接收。

九、评标办法

本招标项目采用资格后审、合理低价法。

十、发布公告的媒介

本次招标公告在经开城投集团网（http://www.ycjkct.com/）发布。

十一、投标人有违反《盐城市市场廉政准入规定（试行）》中规定情形的，招标人将拒绝投标。

十二、本项目严禁挂靠、转包，一经核实挂靠、转包的，将被取消投标、中标资格，并按相关规定进行处罚，直至建议有关部门吊销资质证书。

十三、联系方式

招标人：盐城新屿建设发展有限公司

地址：盐城经济技术开发区软件园6#楼B座12楼

联系人：张女士

联系电话：0515-81691608

招标代理机构：盐城市招标代理有限公司

地址：盐城市青年路钱江财富广场西区A座4楼

联系人：吴女士

联系电话：0515-89803566  15950298580

# 第二章 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：盐城新屿建设发展有限公司 地址：盐城市希望大道南路5号国际软件园6号楼B座12楼 联系人：张女士 电话：0515-81691608 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：盐城市招标代理有限公司 地址: 盐城市青年路钱江财富广场西区A座4楼 联系人：吴女士 电话:0515-89803566 1595298580 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 步凤镇农村生活污水处理设施工程检测服务 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 国有资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标公告 |
| 1.3.2 | 工期（检测周期） | 见招标公告 |
| 1.3.3 | 服务地点 | 盐城经济技术开发区步凤镇兆顺村、三龙村、新洼村。 |
| 1.3.4 | 质量要求 | 见招标公告 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | / |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 分包 | 允许。如投标人不具备本次招标范围内部分检测内容的相关检测资质和检测条件的，中标后须自行委托具有相关资质的检测机构提供检测服务并出具符合国家检测标准的合格检测报告（委托检测前须经招标人审核认可），但其费用由投标人自行承担，并对所委托单位提供的成果文件负连带责任，结算时按投标人中标费率予以结算，投标人投标报价时应充分考虑上述因素。具体检测内容以招标人通知为准，招标人有调整检测内容的权利。 |
| 1.11.2 | 偏差 | 不允许 |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其它材料 | 修改答疑澄清文件等。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时 间：2023年8月16日18:00时前 |
|  |  | 形 式：以原件扫描件形式发至代理机构邮箱： 1308871750@qq.com，并电话告知。 |
| 2.2.2 | 招标人澄清招标文件 | 时 间：投标截止时间前，距投标时间不足3日的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 |
|  |  | 媒 介：网上发布（同招标公告发布媒介） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清时间 | 投标人自行网上查询 |
| 2.3.1 | 招标人修改招标文件 | 时 间：投标截止时间前，距投标时间不足3日的，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 |
|  |  | 媒 介：网上发布（同招标公告发布媒介） |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改时间 | 投标人自行网上查询 |
| 2.4 | 招标文件的异议提出时间 | 符合法律法规文件规定 |
| 3.2.3 | 招标控制价 | 本项目招标控制价为：国家规定收费标准的 50 %，招标人拒绝高于招标控制价的投标报价。 注：国家规定收费标准：按《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》（苏价服[2001]113号）、关于印发《盐城市建设工程部分检测项目检测收费参考指导价》的通知（盐检协【2016】06号）等有关文件计算检测费用。不同文件相同检测项目，优先按照《盐城市建设工程部分检测项目检测收费参考指导价》的通知（盐检协【2016】06号）计算检测费用，其次按照《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》（苏价服[2001]113号）计算检测费用。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日（从投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 详见投标须知3.4条 |
| 3.4.3 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | （1）投标人串通投标的： （2）投标人提供虚假材料、弄虚作假骗取中标的； （3）投标人隐瞒事实导致流标的。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.8.3 | 投标文件份数及其他要求 | 投标时提供：电子投标文件一份 定标后，中标人应在领取中标通知书前向代理机构提供与电子投标文件一致的全套纸质投标文件 4 份。 |
| 4.2.1 | 投标文件递交截止时间（投标截止时间）和地点 | 时间：2023年 8月21日15时 00 分（北京时间） 地点：投标文件按招标文件编制要求制作成PDF电子档，并对其进行加密后传至招标人指定电子邮箱（8579740948@qq.com）。具体详见“3.1投标文件组成”。 邮件发送主题上标明“投标人名称+项目名称+投标文件”字样。投标文件的递交时间以到达招标人指定邮箱的时间为准。 加密方法：所有投标文件打包后装入一个文件夹→ 右键要加密的文件夹，选择“添加到压缩文件” → 点击“设置密码”，输入密码并重复确认 → 生成加密压缩文件 → 上传至招标人指定邮箱。压缩包文件名为“投标人名称+项目名称”。投标文件以最后一次提交的为准。 邮件中建议标明手机联系号码，便于代理公司及时联系投标人。 ★投标文件未加密的，招标人不予接收。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 1、开标时间：同投标截止时间 2、开标地点（不见面开标）：本项目采用不见面开标（腾讯会议），开标当日，投标人无需到达开标现场（软件园6#楼十二楼开标室），各投标人需在开标前提前下载“腾讯会议”直播APP，加入会议， 会议号： 577-997-091 。直接观看直播和在线交流。各投标人自行准备相关硬件设备，确保网络畅通，音响保持正常使用状态。不得因未能观看到视频直播或以不承认参加开标会人员身份对开标会议提出质疑。具体详见投标人须知5.1款。 3、解密密码发送要求：投标人必须在投标文件递交截止时间（开标时间）后30分钟内，使用发送投标文件的同一邮箱将投标文件的解密密码发送至招标人指定的邮箱（8579740948@qq.com），邮件发送主题上标明“投标人名称+项目名称+投标文件解密密码”字样。投标人在规定的时间内未发送或发送的解密密码不正确导致无法解密的，投标文件不予接收。 4、因招标人原因或“腾讯会议”直播平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标时间。 |
| 6.4 | 多标段推荐中标候选人方法 | / |
| 7.3 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，评标委员会推荐1名中标候选人 |
| 7.5.1 | 履约保证金 | 本项目履约保证金为人民币壹万元整。履约保证金可以采用中标人从基本账户缴纳的现金（转账、电汇或银行汇票）、银行保函或从基本账户缴纳的担保机构保函、保险机构保单等非现金交易担保方式。中标通过书发出后15日内并在签订合同前，中标人须足额提交履约保证金。合同须在招标文件规定时间办理和签订。招标人对中标人不能遵守招标文件约定，不能按时办理中标手续和缴纳履约保证金等费用，影响或者推迟签订合同的，招标人有权在中标通知书发出后第16日起宣布该中标人废标，有权没收其投标保证金，并按照国家相关法律、法规和规章的规定，建议行政主管部门予以处罚。 招标人保证金专用帐户（收款单位：盐城新屿建设发展有限公司，开户银行：兴业银行盐城城东支行，帐号：402030100100082473）。 履约保证金退还方式：提交全部可用报告后，且无违约情形下一次性退还履约保证金（无息）。 |
| 7.6.4 | 合同文本 | 详见招标文件第四章 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.2 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |
| 10.3 | 1、不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。 2、凡参与本项目投标的投标人，视同已踏勘过项目现场和研究了本招标文件的所有内容，并无保留地接受招标文件的所有条款（含招标答疑、补充通知及招标控制价等）。 3、因本项目采用不见面开标模式，投标人投标文件的编制、加密和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、加密、递交电子投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。 4、本招标文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。 5、本招标文件的解释权归招标人所有。 |  |

- 1.总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表，招标项目是指本次招标的具体项目。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、工期（检测周期）和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目的工期（检测周期）：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目的服务地点：见投标人须知前附表。

1.3.4本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备的资格要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本招标项目提供设计服务；

（5）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（6）为本招标项目的代建人；

（7）为本招标项目的招标代理机构；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1招标人不组织投标人踏勘现场，投标人自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。施工现场的联系方式见须知前附表。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定工作外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将可能被否决。

1.11.2 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.3 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

1.12 知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

1.13同义词语

构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”、“甲方”和“乙方”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

2.招标文件

2.1 招标文件组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）投标文件格式；

（6）投标人须知前附表规定的其他材料 。

2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改和公布的招标控制价，构成招标文件的组成部分。当招标文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以“补充答疑”的形式在投标人须知前附表规定的媒介或交易系统上发布，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间要求见投标人须知前附表规定。

2.2.3投标人确认收到招标文件澄清见投标人须知前附表规定。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以以“补充答疑”的形式修改招标文件，其发布媒介和时间见投标人须知前附表规定。

2.3.2投标人确认收到招标文件修改见投标人须知前附表规定。

2.4招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应按投标人须知前附表规定的时间和形式提出。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标人投标时无需提供纸质版投标文件，以电子文件形式递交。投标文件至少包含以下内容：

(一)投标函（允许另附一个详细说明）

(二)法定代表人身份证明

(三)授权委托书

(四)资格审查资料：提供以下材料的原件彩色扫描件（或复印件加盖投标单位公章）或电子证照：

（1）投标人有效的营业执照；

（2）投标人有效的《建设工程质量检测机构资质证书》、《建设工程质量检测机构备案证书》、《检验检测机构资质认定证书》；

（3）项目负责人的职称证书。

（五）投标保证金证明材料：

银行汇票原件彩色扫描件（或复印件加盖投标单位公章）、基本账户开户许可相关证明原件彩色扫描件（或复印件加盖投标单位公章）

（六）招标文件规定须提供的以及投标人认为必要的其他文件

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

注：① 投标文件中有盖章要求的须加盖相应印章，有签字要求的须相应人员签字。

②上述材料按招标文件要求编制后制作成PDF格式的电子档（必须是投标文件的彩色扫描件或电子证照）。

③ 评标时，评标委员会只评审投标文件中PDF格式文档的内容，其它格式文档的内容不予认可。

④ 投标文件中提供的资格审查资料原件扫描件（或复印件）必须真实有效，且须保证与原件一致（原件不得涂改，如有涂改须加盖原签发单位公章）、完整（关键信息齐全）、清晰可辨(钢印除外)；提供带有二维码的原件扫描件（或复印件）或电子证书投标的 ，扫描二维码应能正确读取有关数据或读取的数据与系统查询一致。出现不符合上述任一情况的，资格审查均不予通过。

⑤各投标人对本企业提供的资料真实性负责。投标人须确保所递交的电子投标文件与投标文件、证件的原件一致，且真实、合法有效。

3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包含本招标文件中的全部内容所需的所有费用。

3.2.2投标人按招标文件的具体规定和现场踏勘情况进行报价。

3.2.3招标人设有招标控制价的，投标人的投标报价不得超过招标控制价，招标控制价见投标人须知前附表。

3.2.4投标报价范围：投标报价应包括投标人为完成招标文件所确定的招标范围内的全部服务工作内容所发生的一切费用。包括但不仅限于人工费、机械台班费、材料费、人员设备进退场费（含检测所需的自行铺设钢板费用）、检测设施运输费、检测措施费、脚手架费用、吊车费用、用水用电费用、多次进场复检费用、办公场所、办公家具、办公用具、通讯工具、食宿、交通、人员及设备保险费，专业检测人员驻场跟踪服务费等，涉及的所有措施费用，完成本项目检测所需设备及仪器等采购费、租赁使用费、专家论证及咨询费等一切费用，与其他施工、服务、承租等单位协调配合费用、通讯、管理费、利润、规费、税金等全部费用；同时，还应充分考虑市场风险、国家政策性调整风险系数以及承担的义务、责任、风险等一切因素，并综合考虑在投标报价中；上述费用，还包括检测过程中因中标人原因造成的各类破坏的修复费用，一并计入投标报价中。

如投标人不具备本次招标范围内部分检测内容的相关检测资质和检测条件的，中标后须自行委托具有相关资质的检测机构提供检测服务并出具符合国家检测标准的合格检测报告（委托检测前须经招标人审核认可），但其费用由投标人自行承担，并对所委托单位提供的成果文件负连带责任，结算时按投标人中标费率予以结算，投标人投标报价时应充分考虑上述因素。具体检测内容以招标人通知为准，招标人有调整检测内容的权利。

3.2.5投标报价主要根据投标人的人员配备、仪器设备投入、检测内容以及工期等进行报价。投标人根据自身和市场条件，自行报价竞争。

3.2.6投标人应自行考虑合同期内人员社会平均工资的提高、通货膨胀等因素，一切风险及招标人要求的工作内容、范围视为已包含在投标报价中，结算时价格不因此调整。

3.2.7本工程投标人需在投报价中须充分考虑一切可能发生的检测措施费用，招标人不另行支付此项费用。

3.2.8 其他报价要求：

（1）投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制以及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

（2）投标人派驻现场人员的人身意外保险及自备设备等财产的有关保险由投标人自行办理，保险费由投标人承担并支付，并包含在投标总价中。如有投标人人员在工程实施检测期间造成意外伤亡的，一切责任由投标人负责。

（3）投标人须考虑现场情况，自行察看现场，实施检测工作需要的钢板、排水、钢筋、模板等一切措施，所需费用自行综合考虑在报价中，中标后上述费用不单独另行结算。

（4）工程检测服务必须确保安全。投标人自行承担工程检测过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非招标人原因，发生的一切问题和责任与招标人无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由投标人自理。若投标人不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到工程进度时，招标人有权处理相关事务，所发生的费用在支付工程款时扣除。

3.2.9投标报价方式：本服务项目采用“固定费率”投标报价方式，结算时除招标文件和合同另有约定外，中标费率固定不变。投标人应充分考虑工程项目的规模、性质、服务期间的市场风险和国家政策性调整风险系数以及招标人对服务范围、工期、质量等的要求，并综合计入报价中。

检测周期须满足招标人工程建设工期要求，自招标人书面通知开始检测之日起，至工程竣工向招标人提交全部检测报告止。检测服务费（费率）不因工期变动而调整。

发包人根据工程建设需要或国家政策调整要求，有权增加或减少拟实施项目投资规模，中标费率不因此而调整。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1本项目投标保证金为人民币肆仟元整。投标人必须在投标文件递交截止时间前将投标保证金从投标人本单位的基本账户上直接以银行汇票方式汇至投标保证金专用帐户（收款单位：盐城新屿建设发展有限公司，开户银行：兴业银行盐城城东支行，帐号：402030100100082473）。投标保证金一律以银行汇票方式缴纳，投标保证金汇出单位及汇出帐号必须与投标单位名称及公司银行开户许可证或基本存款账户信息证明中的基本户帐号完全一致。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金，其投标文件不予接收。

3.4.2投标保证金退还时间：一般未中标人的投标保证金在中标公示结束后办理退还，中标人的投标保证金待履约保证金缴纳后退还（中标后银行汇票原件送至代理公司）。

如项目发生异议（投诉）的，中标候选人及异议人（投诉人）投标保证金在招标项目签订合同后予以退还。

3.4.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标截止后投标人撤销投标文件的；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按照本章3.1的要求提供资料。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标候选人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标候选人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按3.1投标文件的组成和“第五章 投标文件格式”进行编写，并按要求提交相关证明材料。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、质量、投标有效期、服务要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3投标人应当阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。如果投标人没有按照招标文件中要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，其风险由投标人承担。没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

3.7.4应按招标文件规定的格式认真如实填写投标文件的所有栏目和内容，不得缺项、漏项。

3.7.5投标文件应符合招标文件和投标截止时间前招标人、招标代理机构可能发出的澄清、修改或补充文件的要求。

- 3.8投标文件份数和签署

3.8.1投标人应按照招标文件的要求准备投标文件。

3.8.2投标文件须按招标文件要求签字和盖章。由投标人的法定代表人签字（或盖章）的，应附法定代表人身份证明，由委托代理人签字（或盖章）的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第五章“投标文件格式 ”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。投标文件中关于法定代表人、委托代理人及投标人的签署和章印必须直接签署、盖章，不得复印使用。。

3.8.3 投标文件份数及其他要求：见投标人须知前附表。

4.投标

4.1 投标文件的加密

4.1.1 投标人应将电子投标文件 加密 后在投标截止时间前递交且到达招标人指定邮箱。

4.1.2 投标人应严格按照招标文件的要求制作投标文件，并按招标文件要求进行签字和盖章。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前将投标文件递交且到达本招标文件指定的邮箱。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件并重新上传新的投标文件。

4.3.2  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、加密和递交。

4.3.3在投标截止时间后，投标人不得对其投标文件作任何修改，否则其投标保证金将不予退还。

4.4 不予接收的投标文件

4.4.1 未按规定获取招标文件参加投标的；

4.4.2 投标文件未在本项目投标截止时间前递交且到达招标人指定邮箱的；

4.4.3 投标文件未加密的；

4.4.4 投标人未在招标文件规定的时间段内发送投标文件解密密码的；

4.4.5 投标人未通过招标文件规定的方式发送投标文件解密密码的；

4.4.6 投标文件解密密码无法解密投标文件的。

5.开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 本项目采用不见面开标（腾讯会议），开标时投标人不必抵达开标现场，但必须在指定时间内发送投标文件解密密码。开标会议开始后，由招标人、招标代理机构等相关部门的工作人员于开标现场进行开标，各投标人提前进入招标文件指定的“腾讯会议”会议号参加开标会。

5.1.2投标人可以在开标前提前下载“腾讯会议”直播APP，加入会议（会议号：详见投标人须知前附表），直接观看直播和在线交流。各投标人自行准备相关硬件设备，确保网络畅通，音响保持正常使用状态。

开标会议开始后，投标人代表（委托代理人或法定代表人）应全程收听观看音视频并及时在会议中反馈，未按时加入开标会议或未能在开标会议内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开标全过程提疑的权利，投标人将无法看到废标、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果。

开评标全过程中，各投标人参与远程交互的委托代理人或法定代表人应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的委托代理人或法定代表人，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

5.1.3 解密密码发送要求：见投标人须知前附表。

5.2 开标程序

5.2.1按下列程序进行开标会

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布相关参会人员；

（3）公布投标人；

（4）招标人代表抽取本招标文件约定须在开标现场随机抽取的相关系数（不论几个标段，只抽取一次，多标段共享）；

（5）解密投标文件；

（6）公布开标数据；

（7）开标异议提出；

（8）开标结束。

5.2.2投标人对开标有异议的，应当在开标时在腾讯会议中提出，招标人应当当场做出答复，并作好记录；如无法现场答复的，可转交评标委员会予以解决。任何单位和个人在开标结束后就开标提出的异议或投诉将不予受理。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的，且在处罚期内。

（5）与投标人有其他利害关系；

（6）法律法规要求应当回避的其他人员。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、撤离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

评标过程中，除出现《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十三条情形外，评标委员会认为因招标文件缺陷无法确定中标候选人或中标人的，招标人应当重新组织招标。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

6.4无效标书条款

投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件做出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：

1、投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

2、投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

3、投标函未加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

4、投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

5、投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

6、除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；

7、组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

8、在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

9、联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；

10、投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的；

11、同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

12、与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

13、与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率不一致的；

14、与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

15、未按招标文件要求提供投标保证金的；

16、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

17、明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

18、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

19、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

20、未按招标文件要求提供电子投标文件的；

21、不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

22、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

23、未按招标文件规定的格式填写，未按投标文件编制要求编写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

24、未对招标文件中有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应的；

25、不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

26、代理人或项目负责人未按照本招标文件约定的要求在本单位缴纳社会保险的；

27、投标人投标文件中提供的资格审查资料与原件不一致、原件涂改未加盖原签发单位公章的、扫描件不完整（关键信息不齐全）、不清晰(钢印除外)关键信息无法辨认的；提供带有二维码的扫描件（或电子证照）投标的 ，扫描二维码不能正确读取有关数据或读取的数据与系统查询不一致的；

28、本招标文件中约定的其他无效标书情形。

凡本招标文件未明确标明无效标的，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件规定的其他实质性要求判定无效标的依据。

6.5串通投标和弄虚作假行为认定

6.5.1 招标人或者其委托的招标代理机构在招标过程中有下列情形之一的，属于与投标人串通投标：

（一）招标人或者招标代理机构在开标前开启投标文件并将有关信息直接或者间接泄露给其他投标人；

(二)招标人或者招标代理机构直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

(三)招标人或者招标代理机构明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

(四)招标人或者招标代理机构授意投标人撤换、修改投标文件；

(五)招标人或者招标代理机构明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（六）招标人或者招标代理机构与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为：

1、直接或者间接向投标人泄露获取资格预审文件或者通过资格预审的投标申请人，或者已经获取招标文件的潜在投标人的名称、数量的；

2、直接或者间接向投标利害关系人泄露资格审查或者评标情况的；

3、与投标人商定压低或者抬高标价，中标后给予投标人或者招标人额外补偿的；

4、故意损毁、篡改特定投标文件内容，或者在资格预审活动中损毁、篡改特定资格预审申请人提交的资格预审申请文件；

5、法律、法规、规章规定的其他行为。

6.5.2 投标人在投标过程中有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

(一)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

(二)投标人之间约定中标人；

(三)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

(四)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

(五)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动：

1、根据相互约定不按照资格预审文件要求提交资格申请文件的；

2、根据相互约定撤回投标的；

3、按照相互约定不实质性响应招标文件的；

4、按照相互约定制定投标方案的；

5、相互约定给予未中标的投标人费用补偿的。

6、法律、法规、规章规定的其他行为。

6.5.3 投标人在投标过程中有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制：

1、不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑；

2、不同投标人的投标文件的编制者为同一人；

3、不同投标人的投标文件由同一投标人的附属设备打印、复印的；

4、不同投标人的投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一电子文档的；

(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人或同一单位；

(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五)不同投标人的投标文件相互混装；

(六)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，或者不同投标人的投标保证金虽然经由投标人自己的基本账户转出，但所需资金均是来自同一单位或者个人的账户的。

6.5.4  投标人有下列情形之一的，属于投标人弄虚作假骗取中标的行为：

（一）以他人名义投标的。具体情形包括：

1、通过受让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书参加投标的；

2、由其他单位或者其他单位负责人在自己编制的投标文件上加盖印章或者签字的；

3、项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的；

4、投标保证金不是从投标人的账户缴纳的；

5、法律、法规、规章规定的以他人名义投标的其他行为。

（二）以其他方式弄虚作假的。具体情形包括：

1、使用伪造、变造的许可证件；

2、提供虚假的财务状况或者业绩；

3、提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

4、提供虚假的信用状况；

5、投标文件中有与事实不符的承诺材料；

6、隐瞒招标文件要求提供的信息，或者提供虚假、引人误解的其他信息；

7、法律、法规、规章规定的弄虚作假的其他行为。

评标委员会在评标时，发现有6.5条款行为的，应当否决其投标，并向有关行政监督部门报告。招标人和投标人存在串通投标行为的，招标无效，应当依法重新招标；招标代理机构有串通投标行为的，招标人应取消其对该项目的招标代理资格，重新选择招标代理机构后重新招标；投标人有串通投标行为或者弄虚作假行为的，其投标无效，已经中标的，中标无效；因投标人串标投标或者弄虚作假行为导致重新招标的，在重新招标时不得再参加本项目投标。

若投标人被评标委员会以上述6.5条款否决投标的，自否决投标认定之日起至行政处罚意见作出之日止不得参与本项目投标。

6.6投标文件的澄清

6.6.1在评标过程中，评标委员会认为需要，可要求投标人对投标文件中有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复，但书面答复中不得变更投标文件的实质性内容。

6.6.2书面答复须经投标人法定代表人或其代理人的签署或加盖印章，签署或加盖印章的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

6.7开、评标秩序

在投标文件的审查、澄清和评价过程中，投标人违反规定滞留在开标、评标场所、扰乱秩序、影响工作，或者采取其他方式对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

- 7.合同授予

- 7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，在与招标公告相同的发布媒介上公示中标候选人，公示期不少于3日。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

7.3 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人直接重新招标。

7.4中标通知

招标人在本招标文件规定的投标有效期内以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.5 履约保证金

7.5.1在签订合同前，中标人应按招标公告、投标人须知前附表规定的形式和招标文件“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交。

7.5.2 中标人不能按本章第7.5.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6 签订合同

7.6.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.6.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.6.4 招标人和中标人应执规定合同文本，具体要求见投标人须知前附表。

- 8. 重新招标与不再招标

- 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人应当采取改进措施后重新招标：

8.1.1 获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人少于3个的；

8.1.2 资格预审合格的申请人少于3个的；

8.1.3 投标人少于3个的。

8.2 不再招标

重新招标后，仍存在8.1条情形的，属于必须审批或核准的工程建设项目，报经原审批部门审批、核准后可不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公众利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 10. 需要补充的其他内容

10.1招投标相关单位及个人在招投标活动中存在以下10.1.1以及10.1.2条失信行为的，在“江苏省建设工程招标网”公示期间，本项目的招标人拒绝其投标。

10.1.1 招投标各方主体及个人在招投标活动中违反法律法规和 规章规定受到行政处罚的，公示不少于3个月。

10.1.2投标人在招投标活动中出现如下失信行为，公示1-3个月：

（1）除不可抗力的外，资格预审合格的投标人无故不获取 招标文件或者获取招标文件后放弃投标，或者投标人在投标截止后无故撤销投标文件等，公示2个月；

（2）递交无竞争力的投标文件的（无竞争力投标是指不以 中标为目的的投标，包括投标报价畸高、投标文件故意漏项缺项、 施工组织设计文件不符合篇幅要求、以及故意违反招标文件中已 醒目标识的无效投标条款且事先未质疑等情形），公示1个月；

（3）企业一年内4次在全省投诉反映情况不属实，缺乏事实 或法律依据的，公示1个月；

（4）投诉人故意捏造事实、伪造证明材料的，或者以非法 手段取得证明材料等进行恶意投诉的，公示3个月。

10.2 本项目中标单位在中标后签订合同前必须签订《开发区建设工程结算审核责任书》，并作为合同的附件，否则招标人有权取消其中标资格。

10.3 本招标文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。

# 第三章 评标办法（合理低价法）

评标办法前附表

| 初步评审 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| 资格及符合性评审 | 营业执照 |  | 有效的营业执照 |
|  | 企业资质 |  | 有效的《建设工程质量检测机构资质证书》、《建设工程质量检测机构备案证书》、《检验检测机构资质认定证书》 |
|  | 项目负责人资格 |  | 有效的职称证书 |
|  | 投标人名称 |  | 与相关证书一致（如企业更名，提供有效证明材料，视同一致） |
|  | 投标函签字盖章 |  | 符合招标文件签署规定 |
|  | 投标文件组成及格式 |  | 符合招标文件规定 |
|  | 投标报价 |  | 报价唯一、不低于成本、不高于招标控制价 |
|  | 投标保证金 |  | 符合招标文件规定 |
|  | 工期（检测周期） |  | 符合招标文件规定 |
|  | 质量要求 |  | 符合招标文件规定 |
|  | 付款方式 |  | 符合招标文件规定 |
|  | 技术响应 |  | 符合招标文件要求，无重大偏差。 |
|  | 标书有效性 |  | 不存在“投标人须知6.4条款、6.5条款”的情形 |
| 详细评审 |  |  |  |
| 条款 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| 商务评审 |  | 计算评标价（如有） | 按招标文件规定的量化因素和标准进行价格折算，计算投标人评标价 |
|  |  | 计算确定评标基准价 | A值的确定（若有效投标文件小于等于7家时，取所有有效投标文件的评标价算术平均值为 A值；若有效投标文件大于7家时，去掉其中的二个最高价和一个最低价后取算术平均值为 A值。 评标基准价 =A×K。 |
|  |  |  | 中标候选人报价不低于评标基准价。 |
| 不规范标书 |  | 不规范标书 | 见“通用评标规则 4.2”条” |

1、评标方法

本招标项目评标办法采用“合理低价法”， 由评标委员会对通过资格审查、符合性评审、商务性评审的投标人的有效投标报价按照由低至高推荐有排序的1名中标侯选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告依法确定中标人。

2、评审标准

本工程评标工作按以下2.1、2.2项顺序进行：

2.1初步评审标准

特别说明：投标人数量如大于25家的，按低价到高价只选25家投标人参与资质及符合性评审,如第25家出现2家及以上相同报价的，同时入围。如资质及符合性评审后有效投标人不足3家的，不替补。

资格及符合性审查：（见评标办法前附表）

2.2详细评审

特别说明：

1、K值的确定，投标文件开启（解密）前由招标人代表随机抽取，K值的取值范围为93%、94%、95%、96%。不论几个标段，K值在开标时只抽取一次。

2、如通过资格及符合性审查的有效投标文件超过15家，按低价到高价只选15家参与计算A值和进入详细评审,如第15家出现2家及以上相同报价的，同时入围，但只1家参与A值计算。如在详细评审阶段发现有符合废标的投标文件，有效投标文件不足15家的，不替补。

3、评标基准价不因评标后质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变，计算错误除外。评标基准价计算过程和计算结果均保留小数点后2位，第3位四舍五入。

商务性评审：（见评标办法前附表）

中标候选人报价不低于评标基准价：（见评标办法前附表）

3、评标程序

3.1 评标准备

3.1.1 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到（或通过门禁系统签到）以证明其出席。

3.1.2 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。

3.1.3 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

3.2 初步评审

3.2.1评标委员会依据本章规定的标准对投标文件进行初步评审，初步评审包含资格及符合性评审。

3.2.2投标文件不符合本章评审标准的，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决。

3.2.3对照投标人须知6.4、6.5款，投标文件有上述情况之一，视为未能对招标文件作出实质性响应，凡招标文件未明确标明无效标条款的，评标委员会不得作为判定无效投标的依据。

3.2.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.3 详细评审

本项目详细评审为商务性评审，经初步评审合格的投标文件，评标委员会按招标文件规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价，并在通过商务性评审的投标人中按由低至高的次序向招标人推荐1名中标候选人，并标明排序。投标人报价相同，须明确中标候选人或需对中标候选人排序的，由招标人抽签确定排序。

3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.5 推荐中标候选人或直接确定中标人

3.5.1 除投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

评标委员会在通过评审的投标人中按评标价格由低到高的排序，并根据投标人须知前附表规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。投标人报价相同，须明确中标候选人或需对中标候选人排序的，由招标人抽签确定排序。

3.6 提交评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。

4 通用评标规则

4.1 评标程序

资质标、技术标、商务标应分别评审，评审后不得更改。

4.2不规范标书

评标审查中有发现投标文件或投标人行为存在不规范现象，且对照招标文件无法形成无效投标的，经评标委员会认定后对该投标人按其报价的0.3%-2%比例加价评审，该加价仅作评审方法使用，不影响投标人的实际报价和A值计算。

4.3计价文件评审规定

评标委员会认为投标人的投标报价有可能低于其个别成本时，应当要求投标人以书面方式做出澄清，并提供相关证明材料后再进行认定。

4.4争议处理

评标中发生重大情况或重大争议，需要进一步调查了解、协调处理的，现场监督人员报监督人员同意后可暂时休会，待有关问题得到澄清后再行复会。休会期间，所有招投标资料一律封存评标区，所有与会人员一律不得泄露评标情况。

4.5违法违纪行为

在招投标过程中发生行贿受贿、扰乱招投标活动秩序及其他严重违法违纪行为的，一律取消有关责任人参与招投标活动的资格；影响评审结果的，应宣布评审结果无效。

4.6其它

在评审过程中，一旦发现招标文件中发现以下现象的，经评标委员会认定，删除该项评审或记分。

（1）招标文件内容中某项条款，有明显倾向或歧视的；

（2）招标文件内容中某项条款有多种解释的。

第四章 合同条款及格式

委托方（以下简称甲方）：

服务方（以下简称乙方）：

经甲、乙双方友好协商，甲方负责实施的步凤镇农村生活污水处理设施工程检测服务工程质量由乙方负责检测，特订立本合同。

一、检测范围及检测服务内容：

凤镇农村生活污水处理设施工程检测服务，主要包含（但不限于）;

1、见证取样检测：水泥物理力学性能、钢筋力学性能、砂石常规、砼及砂浆性能、简易土工、混凝土掺加剂、沥青及沥青混合料、预应力钢材、锚夹具、管材等所有常规检测项目的检测。

2、专项检测：主体结构工程（混凝土结构及构件实体、后置预埋件、结构性能、砌体结构等）、电气安装检测；防水检测等。

3、备案检测：含市政工程、防水材料等。

4、其他检测：管道及配套的检查井等相关附属设施进行CCTV检测，提交检测视频及图片等资料，并根据相关要求对管道进行评估，出具检测报告，提出建议修复点及修复后的CCTV检测。管道焊缝内外防腐的检测、管道焊缝无损检测等为工程验收所必须的其它所有检测服务及相关手续备案。

注：本次招标范围不局限于上述的检测项目，涵盖了从项目开始到交付使用的所有法律、法规及有关规范、验收要求的一切检测内容的检测服务并出具合格的检测报告及相关手续的备案，投标人须仔细查阅有关材料、勘察现场，并核实必要的检测项目内容和检测数量，充分考虑其所存在的所有风险因素。

如乙方不具备本次招标范围内部分检测内容的相关检测资质和检测条件的，中标后须自行委托具有相关资质的检测机构提供检测服务并出具符合国家检测标准的合格检测报告（委托检测前须经甲方审核认可），但其费用由乙方自行承担，并对所委托单位提供的成果文件负连带责任，结算时按乙方中标费率予以结算，乙方投标报价时应充分考虑上述因素。具体检测内容以甲方通知为准，甲方有调整检测内容的权利。

如乙方在规定时间内未将甲方要求检测的材料送检，甲方将另行委托第三方进行检测，并按实际所产生检测费用的1.5倍对乙方进行处罚，在履约保证金或当期服务费用中予以扣除。

二、双方的主要义务

1、甲方的主要义务：

1）按照合同约定支付费用；

2）书面授权指定取样、送样、见证取样人员，保证样品符合有关标准和规定并保证样品的真实性；如见证人员变动，在其变动前书面告知乙方并报质量监督机构备案；

3）现场检测时提供必要的协助。

2、乙方的主要义务

乙方派出的项目负责人为         。

1）按期完成甲方委托；按期提交检测报告；甲方应具有第一时间知情权；

2）严格按国家规范、标准进行检测，确保数据公正、准确；必要时提供检测方案；对无见证人伴送的试件和无见证人签名的试验委托单一律拒收；

3）协助对甲方的技术进行保密；

4）向甲方提供必要的检测咨询服务；

5）提供甲方取样、送样等工作的便利条件；

6）应保证工程检测结果及时准确，如因检测结果被有资质的检测机构推翻或违反有关规范，将承担由此带来的一切经济损失，并支付甲方违约金每次壹万元，甲方保留追求责任的权利；

7）对于不在常规检测范围之内，工程遇到特殊状况或对工程质量有疑问时的专项检测，数量有限的较少的项目要求免费；

8）如非盐城市区（含城南新区）、亭湖区、盐城市开发区、盐都区的投标企业，必须在开发区设收样点和取报告点。

三、基本信息

| 工程名称 | 步凤镇农村生活污水处理设施工程 |  |  | 建设单位 | 盐城新屿建设发展有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| 建筑面积 |  |  |  | 联系人 |  | 电话 |  |
| 见证人 |  | 电话 |  | 见证号 |  | 邮编 |  |
| 工程地址 | 盐城经济技术开发区步凤镇兆顺村、三龙村、新洼村 |  |  | 工程监督注册号 |  |  |  |

四、检测程序及要求

1、检测取样：实行由甲方和监理单位通知乙方派人取样的办法。由监理、施工、乙方三方同时派人抽样并签字确认。

2、需乙方现场抽样，甲方须提前一天（扣除节假日）通知乙方。

3、乙方如将业务分包必须征得甲方的同意。

4、每次送样或乙方现场抽样，甲方需填写检测委托书，明确样品的相关信息及检测要求。

5、甲方明确检测标准情况下，按甲方指定标准进行检测；甲方未明确检测标准，按工程施工验收规定的标准执行。

6、报告内容：乙方应当依照规定的时间出具检测报告。乙方必须对出具的检测报告的真实性、完整性、准确性负责。检测报告的内容应包括委托方名称、工程名称、地点、检测的具体部位、检测依据、检测数量、检测日期和现场的相关检测记录等。

7、报告分送：乙方出具的检测报告，须在规定时间内分别送达甲方（工程部和审计部）、施工、监理单位（份数根据甲方要求），如遇有不合格检测结果，必须事先通知甲方、监理、施工单位。

8、报告编号：一个工程内的检测报告须统一从0001号依次连续编号（NO：0000写于检测报告的左上方），连同甲方代表签发的检测项目联系单，检测报告一式四份。

检测单位中标后根据工程内容向甲方提交该工程的检测计划表，列明检测项目、检测参数、批次数量及检测依据等内容。

五、履行方式及期限、质量要求

1、合同的履行期限自甲方书面通知开始检测之日起，至工程竣工、甲方付清合同余款及乙方向甲方提交全部检测报告止。

2、检测周期：满足甲方工程建设工期要求，自甲方书面通知开始检测之日起，至工程竣工乙方向甲方提交全部检测报告止。本项目按施工进度需多次进场检测，当甲方通知进行检测时，乙方必须及时到达施工现场进行检测，服务期间乙方应主动跟踪现场施工进度，确保按甲方要求的检测时间完成检测任务提交检测或试验报告。乙方不得以任何借口停工怠工，如因乙方原因延误工期的，乙方应承担违约责任；按每拖延一天向甲方支付1000元的违约金。如因甲方原因并且符合工期顺延的情况，经监理和甲方签证确认后顺延。

3、质量要求：按设计的施工图纸和国家、行业及省市有关标准、规范、规程及管理规定的要求进行建设工程检测服务[其中“CCTV”摄录影像清晰，“CCTV”检测报告内容全面（无遗漏）]成果资料真实可靠，完全符合国家检测合格标准（最终出具的报告需要为合格，中间有检测不合格的需按规定出具报告并要求施工单位重新报检，直至合格），且确保出具的检测报告通过相关主管部门的审批。未通过相关相关主管部门审批的，对应服务费用不予结算。

七、合同价款和支付方式

1、检测结算价=本次招标范围内的实际检测项目×国家规定收费标准的   %（中标费率一次性包死，结算时不作任何调整）。

国家规定收费标准：按《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》（苏价服[2001]113号）、关于印发《盐城市建设工程部分检测项目检测收费参考指导价》的通知（盐检协【2016】06号）等有关文件计算检测费用。不同文件相同检测项目，优先按照《盐城市建设工程部分检测项目检测收费参考指导价》的通知（盐检协【2016】06号）计算检测费用，其次按照《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》（苏价服[2001]113号）计算检测费用。

2、工程检测费用总数由各项检测发生的费用累计。

3、支付方式：

（1）检测工作开始，至全部工程验收后（同时出具检测报告及评估结论且满足竣工验收要求），甲方付至检测项目总价的60%。

（2）项目一审结束后，支付的服务价款补足至一审价的75%。

（3）余款按上级机关的终审价，在财务入账后2年内均衡付清。

注：按以上付款无任何利息及相关费用。

七、履约保证金

本项目履约保证金为人民币壹万元整。履约保证金可以采用中标人从基本账户缴纳的现金（转账、电汇或银行汇票）、银行保函或从基本账户缴纳的担保机构保函、保险机构保单等非现金交易担保方式。中标通过书发出后15日内并在签订合同前，乙方须足额提交履约保证金。合同须在招标文件规定时间办理和签订。甲方对乙方不能遵守招标文件约定，不能按时办理中标手续和缴纳履约保证金等费用，影响或者推迟签订合同的，甲方有权在中标通知书发出后第16日起宣布乙方废标，有权没收其投标保证金，并按照国家相关法律、法规和规章的规定，建议行政主管部门予以处罚。

甲方保证金专用帐户（收款单位：盐城新屿建设发展有限公司，开户银行：兴业银行盐城城东支行，帐号：402030100100082473）。

履约保证金退还方式：提交全部可用报告后，且无违约情形下一次性退还履约保证金（无息）。

八、安全执业

本项目必须确保安全，乙方自行承担工程检测过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非甲方原因，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理。若乙方不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到工程进度时，甲方有权处理相关事务，所发生的费用在履约保证金或服务价款中扣除。

九、违约责任

1、乙方不能响应招标文件要求和履行本合同要求时，视为乙方违约。

2、因乙方不能按时进场或达不到标准及因乙方违约影响施工工期，甲方有权解除合同，并清退其出场，并没收履约保证金。

3、因乙方违约给甲方造成损失和因乙方违约给甲方造成延伸损失的，甲方没收其履约保证金，合同履约保证金不能冲消甲方损失的，乙方将继续承担甲方实际损失。

十一、争议解决

履行合同如发生争议，应通过友好协商解决。协商解决不成，向项目所在地人民法院提起诉讼。

十二、补充条款

1、自觉接受盐城经开城建投资集团有限公司（以下简称 甲方）（项目、招标、设计、审计、安全等）对本工程（项目）监督和飞行再监督管理。甲方发现或者认定乙方存在不符合工程招标文件、工程合同、国家工程技术规范和其他约定等问题，有权向乙方提出限期整改要求，乙方应当按期保质予以整改。同时，甲方对乙方存在问题，有权要求乙方进行赔偿，有权对乙方进行经济扣（罚）款，扣（罚）款额度由甲方根据乙方违反工程招标文件、工程合同、国家工程技术规范，以及其他约定的情况和程度量定。乙方被扣（罚）款项，可在甲方应支付乙方款项中扣除。甲方对乙方不能遵守工程招标文件、工程合同和其他约定，屡纠不改或者屡查屡犯，甲方有权与其单方面废标或解除合同。由于乙方责任，导致甲方废标或解除合同的，乙方已完工程量不予结算。

2、工程结算（一审）：乙方应在工程竣工验收前，完成工程结算编制工作。在工程竣工验收合格后28日内，须将齐全、真实、有效、完整的工程结算（一审）资料，报送甲方，乙方与甲方双方交接结算资料以签字确认为准。否则，延迟的工程结算（一审）时间等责任由乙方自行承担。进入工程结算（一审）程序后，乙方不得再增补资料。无效、不全的资料均作为核减处理，责任由乙方自负。本工程一审完成后，乙方须配合甲方将齐全、真实、有效、完整的工程结算资料（含一审审计报告、资料等）报送至上级复审机关，并积极配合上级复审机关做好结算复审工作。乙方报送的竣工结算准确率须控制在5%范围内，若核减率超出5%的，超出部分的审计费用由乙方支付。本工程竣工验收及竣工结算审计均须按盐城经济开发区相关规定执行。

3、在履行合同过程中，乙方应遵守国家或地方的法律、法规、规章、条例、规范性文件或任何对工程有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用。

4、在项目实施过程中，甲方如发现挂靠或转包、违法分包的，或中标项目负责人不是真正在现场实施工程管理的，可以立即无责任终止合同，没收乙方履约保证金，清退其出场，已完工程量不予结算；对甲方的损失，由乙方加倍赔偿。

5、无论甲方是否给予了批准或同意，乙方应对现场作业、检测方法及所检测工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任。

6、工程价款一律通过银行非现金结算。

十三、其它

1、本合同自双方代表签字（或盖章）并盖公章之日起生效，自双方的主要义务履行完毕之日起终止。

2、合同未尽事宜由双方协商解决。

3、合同一式 陆 份，双方各执 叁 份，具有同等法律效力。

委托方（签章）：                     服务方（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：           法定代表人（签字或盖章）：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

年  月  日                          年  月  日

- 附件1：

开发区建设工程结算审核责任书

建设单位：

真实、准确、及时地编制工程竣工结算，是我单位守法经营、诚实信用、履行合同承诺的重要内容。因此我单位在结算资料报送前，已认真审查，确保了结算质量，误差率已控制在5%以内。为了严格控制高估冒算、虚报冒领的错误行为，确保工程结算的真实性准确性，实施对我单位编报的工程结算的质量与费用挂钩的措施：

1、我单位承诺所编报的工程结算，经你单位委托的工程咨询单位审核后，其误差率达5%以上者，应承担如下处罚：一审的处罚额=（核增额+核减额）*5%-报审价*5%*5%；复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%；一审不超5%，但复审或抽审与一审累计超过5%的，复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%，在工程结算时予以扣款。

2、 我单位报送的结算中，有关经济签证已齐全，手续也已完善，若在审核工程中，发现签证不全或手续不完善的，我单位承诺不再补办，也不要求计取。

3、我单位报送的结算资料是复印件的，报审时携带原件核对。

4、我单位授权           （预算员或造价师），联系方式                   全权代表我单位处理本工程有关结算事宜，中途承诺不另换他人。如遇特殊情况，我单位应以书面的形式征得甲方的同意。

5、审核过程中，我单位保证密切配合，以确保及时、准确地完成工程结算审核工作。

检测单位：     （盖章）

经办人：       （签字）

注：本项目中标单位在中标后签订合同前必须签定本责任书，并作为合同的附件，否则招标人有权取消其中标资格。

- 附件2：

- 建设项目廉政合同

订立合同单位：盐城新屿建设发展有限公司 （以下简称甲方）

（以下简称乙方）

为加强建设工程招投标活动中的廉政建设，规范步凤镇农村生活污水处理设施工程检测服务项目承发包各方行为，特订立本合同。

- 甲、乙双方的权利和义务

- 严格遵守国家、省、市有关市场准入、建设项目招投标等有关法律、法规及政策；

- 严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事；

- 坚持业务活动公开、公平、公正、诚信的原则（除法律法规规定需保密的外），不得损害国家、集体利益，不得违反承发包交易的有关规章制度；

- 发现对方在建设项目承发包交易活动中有违规、违纪及违反廉政规定的行为，应及时提醒对方予以纠正；情节严重的，应及时向有关管理部门举报。

- 甲方的义务

- 甲方工作人员不准利用为乙方工程交易服务之机搞任何不正当交易；

- 甲方工作人员不准索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品；

- 甲方工作人员不准参加乙方安排的宴请和娱乐活动；

- 甲方工作人员不准向乙方推荐工程设备、材料，参加劳务分包等经济活动；

- 甲方在接到工程交易活动的各方违反廉政规定的反映或举报时，要及时根据实际情况进行调查和向有关部门报告。

- 乙方的义务

- 乙方在承包工程项目时，应当自觉遵守有关廉政建设的规定；

- 乙方不得以任何理由和名义向甲方工作人员馈赠礼金、有价证券和各种礼品；

- 乙方不得以任何理由和方式为甲方工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用；

- 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动；

- 乙方发现工程交易各方违反廉政规定时，应主动向甲方或相关监督部门反映或举报。

- 违约责任

- 甲方工作人员有违反本合同第一条、第二条不良行为的，按管理权限，依据有关规定给予党、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。

- 乙方工作人员有违反本合同第一条、第三条的不良行为，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；在社会上造成不良影响的，将作为不良记录记入档案，限制其一定时间的投标权；给甲方单位造成经济损失的应予以赔偿。

- 本合同相关各方接受盐城市检察、监察、财政、国资、建设、公共资源交易监管机构等行政机关的监督。

- 本合同作为工程检测合同的附件，与工程检测合同具有同等法律效力。

- 本合同的有效期自双方签署盖章之日起至合同完成止。

- 本合同一式 陆 份，由甲、乙方各执 叁 份。

甲方（盖章）                            乙方（盖章）

法定代表人：                            法定代表人：

地址：                                  地址：                                         联系电话：                              联系电话：

年   月   日                            年   月   日

# 第五章 投标文件格式

（本章仅提供有格式要求的材料模版，具体投标文件组成不限于以下材料，投标人需按“投标人须知”章节中“投标文件”的具体要求编制投标文件）

- 封面

招标

投 标 文 件

投标人（盖章）：

日 期：

- 一、投标函

投标函

（招标人）                                ：

1.根据已收到的                           项目的招标文件，我单位经研究招标文件和有关资料后，决定无保留地接受招标文件所有条款，根据本工程项目的特点、工作量、自身实力、市场行情进行报价，愿以国家规定收费标准的    %的收费费率承包本招标范围内的全部检测服务，并承担法律法规规定的责任和义务。

2.一旦我方中标，我方保证工期（检测周期）满足招标人工程建设工期要求，在收到开工通知后立即进场，并确保按时完成材料检测任务，满足招标人各工程建设工期要求。

3.我方保证检测质量：合格。按设计的施工图纸和国家、行业及省市有关标准、规范、规程及管理规定的要求进行建设工程检测服务[其中“CCTV”摄录影像清晰，“CCTV”检测报告内容全面（无遗漏）]成果资料真实可靠，完全符合国家检测合格标准，且确保出具的检测报告通过相关主管部门的审批。

4.本次投标，我方将派出           （项目负责人姓名）作为本项目的项目负责人。

5．我方承诺在招标文件规定的投标有限期内不修改、撤销投标文件。

6.我方保证项目负责人及代理人均为本单位的正式职工，并确保从投标截止之日当月向前连续6个月均已在本单位缴纳养老保险。如违反上述承诺，可视为我方存在弄虚作假行为，我方自愿放弃中标资格，并接受你方及行业主管部门的相关处罚。

我方保证在本次投标中无串通投标、弄虚作假等违法行为，若因串通投标、弄虚作假等违法行为被行政监督部门行政处罚的，投标保证金归招标人所有。

我公司承诺：严格遵守国家法律法规及规范性文件的规定，不捏造事实恶意投诉（异议），不借投诉（异议）之名进行敲诈勒索，不以非法手段获取相关证据材料。如有投诉（异议），投诉书形式要件合法、有效，内容符合有关规定。不一诉多投、不越级投诉。

如我公司为本项目的中标候选人或异议人（投诉人），我公司自愿接受投标保证金在招标项目签订合同后予以退还。

如我公司故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，给他人造成的损失的，我公司明白应依法承担赔偿责任。构成犯罪的，会被移交司法机关处理。应承担赔偿责任的，我公司同意招标人在投标保证金中直接扣减相应数额。

7. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

8．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

9．                             （按招标文件要求作出的其他承诺或其他补充说明）。

投标人(公章)：

法定代表人或委托代理人（签字或印章）：

联系电话：                                 （手机号码）

日 期：           年        月        日

- 二、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月      日

经营期限：

姓    名：                    性        别：

年    龄：                    职        务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

- 三、授权委托书

授权委托书

本人            （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据本授权委托书，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        (项目名称)   投标文件、处理投诉（异议）、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                    。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

投  标  人：                              （盖单位章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

委托代理人联系电话：                    （手机号码，必填）

年       月       日

- 四、资格审查资料

详见招标文件第二章3.1款。

- 五、投标保证金证明材料

投标保证金银行汇票原件彩色扫描件（或复印件加盖投标单位公章）、基本账户开户许可相关证明原件彩色扫描件（或复印件加盖投标单位公章）。

- 六、招标文件规定须提供的以及投标人认为必要的其他文件